## mix
版本号：1.0 页码：1/1 生效日期：2019-6-1
illumina平台上机混样pooling质控表 | [9 empty] | pooling校正参数
日期：2022 年 11 月 5 日 |  |  | 操作人： |  |  | pooling管名称 | Mix1
审核人：
标签编号 | 原始编号 | 文库浓度（ng/ul） | 文库大小（bp） | 数据量 | 摩尔浓度（nM） | 接续编号 | pooling取样（ul） | 确认（√） | 质量 | 总数据量 | 总体积 | 总质量 | 理论浓度 | 理论Pool

## 混样
版本号：1.0 页码：1/1 生效日期：2019-6-1
illumina平台上机混样pooling质控表 | [9 empty] | pooling校正参数
日期：2022 年 11 月 4 日 |  |  | 操作人： |  |  | pooling管名称 | MIX
审核人：
序号 | 样本编号 | 文库浓度（ng/ul） | 文库大小（bp） | 数据量 | 摩尔浓度（nM） | 样本编号 | pooling取样（ul） | 确认（√） | 质量 | 总数据量 | 总体积 | 总质量 | 理论浓度

## miniseq上机稀释
Miniseq上机稀释
polling文库定量 | pooling文库 ID | 片段（bp） | Qubit C(ng/ul) | Moliriry(nM) |  |  | phix文库 | phix文库 | 片段（bp） | Qubit C(ng/ul) | Moliriry(nM)
| P20221019 | 300 | 0.8 | 4.0404 |  |  |  | phix文库 | 500 | 5.76 | 17.4545
稀释至1nM | polling后文库稀释→1nM | 终浓度（nM） |  |  | pooling文库 (ul) | 加NF水的量(ul) | 稀释至2nM | polling后文库稀释→2nM | 终浓度（nM） | 文库浓度（nM） |  | phix文库 (ul) | 加NF水的量(ul)
|  | 1 | 4.0404 |  | 5 | 15.202 |  |  | 2 | 17.45 |  | 1.5 | 11.5875
配置新鲜的0.1N NaOH溶液 | 190 µl NF水+ 10 µl 2N 的NaOH，涡旋混匀，瞬离。 | [5 empty] | 配置新鲜的0.1N NaOH溶液 | 190 µl NF水+ 10 µl 2N 的NaOH，涡旋混匀，瞬离
文库变性 | 5µl (1nM) 文库+5µl 0.1N 的NaOH溶液，涡旋混匀，瞬离。 室温反应5min，得到0.5nM pooling 文库。 | [5 empty] | 文库变性 | 5µl (2nM) phix文库+5µl 0.1N 的NaOH溶液，涡旋混匀，瞬离。 室温反应5min，得到1nM phix文库。
终止变性（5pM） | 加990 µl 的HT1试剂终止变性，涡旋混匀，瞬离，得到5pM pooling文库 | [5 empty] | 终止变性（10pM） | 加990 µl 的HT1试剂终止变性，涡旋混匀，瞬离，得到10pM phix文库(可在-20℃保存3周)。
文库稀释1.55pM | 取已终止变性的155µl 5pM pooling文库 + 345 µl HT1，涡旋混匀，瞬离，得到1.55pM的文库。 | [5 empty] | 文库稀释1.55pM | 取已终止变性的78µl 10pM phix文库 + 425 µl HT1，涡旋混匀，瞬离，得到1.55pM的phix文库(可在-20℃保存2周)。
上机终文库 | 80% 1.55pM pooling文库 + 20%1.55pM的phix |  | 取400µl 1.55pM的文库 + 100 µl 1.55pM的phix，涡旋混匀，瞬离，得到最终上机文库。
上机操作 | 参数设置 |  | Read 1 |  | 101
|  |  | Read 2 |  | 0
|  |  | Index 1 |  | 8
|  |  | Index 2（根据文库类型选择） |  | 8